## Sommaire
Raccourcis clavier — Sommaire des sections
Section | Nombre de raccourcis
Agenda de rendez-vous | 10
Editeur de protocoles d'affichage | 28
Fenêtre d'aperçu et d'image de pathologie | 16
Fenêtre d'aperçu | 30
Fenêtre de compte-rendu | 1
Fenêtre de discussion | 0
Fenêtre Examen | 10
Fenêtre Image | 170
Fenêtre Image Tomtec | 0
Fenêtre Information | 35
Fenêtre Matrice | 44

## Agenda de rendez-vous
Agenda de rendez-vous
Raccourci | Action
F5 | Actualiser la liste de travail
Ctrl+Alt+D | Ajouter à la Démonstration...
Ctrl+Verr Num. | Cas précédent
Ctrl+Verr Num0 | Cas suivant
Ctrl+Alt+F | Définir le suivi...
2 | Fenêtre Information
3 | Fenêtre Matrice
Ctrl+Y | Fenêtre RIS active
Ctrl+Maj+O | Options...
Ctrl+Alt+G | Supprimer le suivi...

## Editeur de protocoles d'afficha
Editeur de protocoles d'affichage
Raccourci | Action
Ctrl+Maj+1 | 1 x 1
Ctrl+Maj+2 | 1 x 2
Ctrl+Maj+3 | 1 x 3
Ctrl+Maj+4 | 2 x 2
Ctrl+Maj+6 | 2 x 3
Ctrl+Maj+8 | 2 x 4
Ctrl+Maj+9 | 3 x 3
F5 | Actualiser
F1 | Aide
A | Ajouter un moniteur à droite
Maj+A | Ajouter un moniteur à gauche
Ctrl+J | Ajouter une disposition
Droite | Déplacer l'écran vers la droite
Gauche | Déplacer vers la gauche
Alt+J | Dupliquer la disposition
Ctrl+S | Enregistrer
2 | Fenêtre Information
3 | Fenêtre Matrice
Ctrl+Y | Fenêtre RIS active
E | Modifier les propriétés de série...
Ctrl+N | Nouveau
Ctrl+Maj+N | Nouvelle dynamique
Ctrl+Maj+O | Options...
Suppr | Supprimer
Suppr | Supprimer le moniteur
Suppr | Supprimer un type de série d'images
Ctrl+Maj+J | Supprimer une disposition
Ctrl+Maj+S | Tout enregistrer

## Fenêtre d'aperçu et d'image de
Fenêtre d'aperçu et d'image de pathologie
Raccourci | Action
F5 | Actualiser la liste de travail
K | Afficher le curseur de la démonstration
Ctrl+Maj+D | Afficher les documents
F1 | Aide
Ctrl+Alt+D | Ajouter à la Démonstration...
Alt+Droite | Avance
Ctrl+Verr Num. | Cas précédent
Ctrl+Verr Num0 | Cas suivant
Ctrl+Alt+F | Définir le suivi...
2 | Fenêtre Information
3 | Fenêtre Matrice
T | Fichiers didactiques...
Ctrl+Maj+O | Options...
Maj+F12 | Outils de développement
Alt+Gauche | Retour
Ctrl+Alt+G | Supprimer le suivi...

## Fenêtre d'aperçu
Fenêtre d'aperçu
Raccourci | Action
Ctrl+Maj+1 | 1 x 1
Ctrl+Maj+2 | 1 x 2
Ctrl+Maj+3 | 1 x 3
Ctrl+Maj+4 | 2 x 2
Ctrl+Maj+6 | 2 x 3
Ctrl+Maj+9 | 3 x 3
F5 | Actualiser la liste de travail
Ctrl+Maj+P | Afficher la valeur du pixel
K | Afficher le curseur de la démonstration
L | Afficher le localisateur
X | Afficher le réticule
Y | Afficher les graphiques de toutes les coupes [Masqué]
S | Afficher les scanogrammes
F1 | Aide
Alt+Droite | Avance
Ctrl+Verr Num. | Cas précédent
Ctrl+Verr Num0 | Cas suivant
Ctrl+Droite | Déplacer l'écran vers la droite
Ctrl+Bas | Déplacer l'écran vers le bas
Ctrl+Haut | Déplacer l'écran vers le haut
Ctrl+Gauche | Déplacer vers la gauche
R | Distance
E | Ellipse
2 | Fenêtre Information
3 | Fenêtre Matrice
Ctrl+Y | Fenêtre RIS active
Q | Naviguer jusqu'au curseur [masqué]
Ctrl+Maj+O | Options...
Alt+Gauche | Retour
Ctrl+Verr Num+ | Synchronisation activée

## Fenêtre de compte-rendu
Fenêtre de compte-rendu
Raccourci | Action
2 | Fenêtre Information

## Fenêtre de discussion
Fenêtre de discussion
Raccourci | Action
(aucun raccourci listé)

## Fenêtre Examen
Fenêtre Examen
Raccourci | Action
F5 | Actualiser la liste de travail
Ctrl+Alt+D | Ajouter à la Démonstration...
Ctrl+Verr Num. | Cas précédent
Ctrl+Verr Num0 | Cas suivant
Ctrl+Alt+F | Définir le suivi...
2 | Fenêtre Information
3 | Fenêtre Matrice
Ctrl+Y | Fenêtre RIS active
Ctrl+Maj+O | Options...
Ctrl+Alt+G | Supprimer le suivi...

## Fenêtre Image
Fenêtre Image
Raccourci | Action
Ctrl+1 | 1 x 1
Ctrl+Maj+1 | 1 x 1
Ctrl+Maj+2 | 1 x 2
Ctrl+Maj+3 | 1 x 3
Ctrl+2 | 2 x 2
Ctrl+Maj+4 | 2 x 2
Ctrl+Maj+6 | 2 x 3
Ctrl+Maj+8 | 2 x 4
Ctrl+3 | 3 x 3
Ctrl+Maj+9 | 3 x 3
Ctrl+T | 3D
Ctrl+4 | 4 x 4
Ctrl+E | Accentuer les bords
B | Activer/Désactiver l'affichage
F | Activer/Désactiver la fusion
F5 | Actualiser la liste de travail
Verr Num5 | Afficher des images clés
W | Afficher la commande Fenêtre/Niveau.
Ctrl+Maj+P | Afficher la valeur du pixel
C | Afficher le contrôleur Ciné
K | Afficher le curseur de la démonstration
L | Afficher le localisateur
X | Afficher le réticule
W | Afficher le wash-in moyen
D | Afficher les documents
Ctrl+Maj+D | Afficher les documents
Ctrl+Maj+H | Afficher les éléments DICOM
Y | Afficher les graphiques de toutes les coupes [Masqué]
S | Afficher les scanogrammes
Ctrl+F | Afficher une autre série...
Espace | Affiner les données de volume
Espace | Affiner l'image
Ctrl+Espace | Affiner toutes les images de la présentation
Z | Agrandir toutes les images à cette taille
F1 | Aide
Ctrl+Alt+D | Ajouter à la Démonstration...
Ctrl+Maj+N | Ajouter à la présentation de compte rendu
Ctrl+Maj+Alt+Z | Ajuster à la fenêtre
Alt+Q | Aligner les vues MPR liées
Alt+E | Améliorer le contraste
A | Antérieur
Ctrl+Maj+K | Arrêter toutes les lectures en boucle
Verr Num8 | Augmenter la vitesse Ciné
Alt+Droite | Avance
PageDown | Avancer d'une ligne
A | Axiale
- | Bande
Maj+B | Basculer la tomosynthèse
Maj+P | Carte à 3 couleurs
Ctrl+Verr Num. | Cas précédent
Ctrl+Verr Num0 | Cas suivant
Ctrl+V | Coller
Ctrl+C | Copie
Ctrl+Maj+A | Couper automatiquement
1 | Définir comme examen actif
Ctrl+Alt+F | Définir le suivi - Follow up MDT
Ctrl+Verr Num/ | Définir les séries clés
Verr Num/ | Définir l'image clé
Alt+1 | Densité mammaire : a
Alt+2 | Densité mammaire : b
Alt+3 | Densité mammaire : c
Alt+4 | Densité mammaire : d
Maj+Droite | Déplacer cette disposition à droite
Maj+Gauche | Déplacer cette disposition à gauche
Ctrl+Droite | Déplacer l'écran vers la droite
Ctrl+Bas | Déplacer l'écran vers le bas
Ctrl+Haut | Déplacer l'écran vers le haut
Ctrl+Gauche | Déplacer vers la gauche
Fin | Dernière
F12 | Dicter un compte rendu
Verr Num. | Disposition précédente
Verr Num0 | Disposition suivante
R | Distance
R | Droite
Ctrl+Alt+W | Effacer la Palette
E | Ellipse
Ctrl+D | Enregistrer comme valeur par défaut
Ctrl+Maj+E | Enregistrer dans un fichier...
Ctrl+S | Enregistrer la présentation
Ctrl+Maj+S | Enregistrer la présentation sous...
Ctrl+Alt+S | Enregistrer la présentation système
F9 | État et cas suivant
Ctrl+N | État suivant
2 | Fenêtre Information
3 | Fenêtre Matrice
Ctrl+Y | Fenêtre RIS active
T | Fichiers didactiques...
Ctrl+Q | Filtre de la sous-pile activé
C | Frontal
L | Gauche
Ctrl+Verr Num1 | Groupe de synchronisation 1
Ctrl+Verr Num2 | Groupe de synchronisation 2
Ctrl+Verr Num3 | Groupe de synchronisation 3
Ctrl+Verr Num4 | Groupe de synchronisation 4
Verr Num+ | Groupe de synchronisation 5
Verr Num4 | Image clé précédente
Verr Num6 | Image clé suivante
Ctrl+P | Imprimer la série d'images...
Ctrl+Alt+K | Insérer tous les examens de comparaison visibles dans le rapport
Ctrl+Maj+Alt+K | Insérer un examen dans le rapport
Ctrl+I | Inverser
Ctrl+L | Lecture en boucle
Ctrl+K | Lier à l'image dans le rapport
< | Listes de travail
Ctrl+G | Loupe
Maj+M | MIP 3D
Ctrl+M | MPR
Maj+A | MPR axial
Maj+C | MPR coronal
Maj+S | MPR sagittal
Q | Naviguer jusqu'au curseur [masqué]
Ctrl+W | Niveau de fenêtre suivant
Ctrl+W | Niveau de fenêtre suivant (soustraction)
N | Normaliser
Ctrl+Maj+O | Options...
Ctrl+Maj+T | Ortho MSK
Maj+PageUp | Page précédente
Maj+PageDown | Page suivante
Ctrl+Maj+W | Palette suivante
Verr Num- | Pas de groupe de synchronisation
Ctrl+PageUp | Phase précédente
Ctrl+PageDown | Phase suivante
F | Pieds
Ctrl+Alt+Z | Pixel à Pixel (1:1)
P | Postérieur
Home | Première
Alt+Verr Num. | Première disposition
Ctrl+E | Préréglage NM suivant
Ctrl+- | Propriétés du mode Bande
Echap | Quitter 3D/MPR
Ctrl+B | Recadrage actuel/précédent
PageUp | Reculer d'une ligne
Verr Num2 | Réduire la vitesse Ciné
Ctrl+R | Réinitialiser
Verr Num* | Réinitialiser l'image clé
Ctrl+R | Reset MPR rotations
Ctrl+Alt+R | Restaurer la présentation
Ctrl+Maj+R | Rétablir l'original
Ctrl+Alt+G | Retirer le suivi - Clear MDT Follow up
Alt+Gauche | Retour
Ctrl+Alt+H | Retourner horizontalement
Ctrl+Alt+V | Retourner verticalement
Ctrl+O | Rotation de 90° SH
S | Sagittale
Maj+Haut | Série de comparaisons la plus récente
Maj+Bas | Série de comparaisons précédente
Droite | Série d'images de droite
Gauche | Série d'images de gauche
Bas | Série d'images précédente
Haut | Série d'images récente
Ctrl+Entrée | Signer ou finaliser compte rendu
Ctrl+PageUp | Sous-pile précédente
Ctrl+PageDown | Sous-pile suivante
V | Sphère VOI
Suppr | Supprimer de la démonstration
Suppr | Supprimer de la liste de travail
Maj+Suppr | Supprimer la série d'images
Ctrl+Alt+C | Supprimer la table
Ctrl+Verr Num+ | Synchronisation activée
Maj+Alt+Z | Taille réelle
H | Tête
Espace | Toggle Data
Ctrl+Maj+L | Tout lire en boucle
Ctrl+Verr Num* | Tout réinitialiser dans les séries
Maj+X | Verrouiller le réticule sur le pointeur
Maj+V | Volume manuel
V | Volume rapide
Ctrl+Maj+Z | Zoom arrière
Ctrl+Z | Zoom avant
Maj+Q | Zoom des quadrants

## Fenêtre Image Tomtec
Fenêtre Image Tomtec
Raccourci | Action
(aucun raccourci listé)

## Fenêtre Information
Fenêtre Information
Raccourci | Action
F5 | Actualiser la liste de travail
F1 | Aide
Ctrl+Alt+D | Ajouter à la Démonstration...
Alt+Droite | Avance
Ctrl+Verr Num. | Cas précédent
Ctrl+Verr Num0 | Cas suivant
Ctrl+V | Coller
Ctrl+C | Copier
Ctrl+X | Couper
1 | Définir comme examen actif
Alt+1 | Densité mammaire : a
Alt+2 | Densité mammaire : b
Alt+3 | Densité mammaire : c
Alt+4 | Densité mammaire : d
A | Désigner le médecin chargé de l'interprétation...
F12 | Dicter un compte rendu
F9 | État et cas suivant
Ctrl+N | État suivant
3 | Fenêtre Matrice
Ctrl+Y | Fenêtre RIS active
T | Fichiers didactiques...
Ctrl+Alt+K | Insérer tous les examens de comparaison visibles dans le rapport
< | Listes de travail
Ctrl+Maj+O | Options...
Alt+Entrée | Propriétés
Ctrl+Maj+F | Recherche avancée...
Ctrl+E | Recherche patient étendue
Ctrl+G | Rechercher
F2 | Renommer
Alt+Gauche | Retour
Ctrl+A | Sélectionner tout
Ctrl+Entrée | Signer ou finaliser compte rendu
Suppr | Supprimer de la démonstration
Suppr | Supprimer de la liste de travail
Ctrl+F | Volet de recherche

## Fenêtre Matrice
Fenêtre Matrice
Raccourci | Action
Ctrl+Maj+1 | 1 x 1
Ctrl+Maj+2 | 1 x 2
Ctrl+Maj+3 | 1 x 3
Ctrl+Maj+4 | 2 x 2
Ctrl+Maj+6 | 2 x 3
Ctrl+Maj+9 | 3 x 3
F5 | Actualiser la liste de travail
F1 | Aide
Ctrl+Alt+D | Ajouter à la Démonstration...
Ctrl+J | Ajouter une disposition
Alt+Droite | Avance
Ctrl+Verr Num. | Cas précédent
Ctrl+Verr Num0 | Cas suivant
1 | Définir comme examen actif
Ctrl+Alt+F | Définir le suivi - Follow up MDT
Ctrl+Verr Num/ | Définir les séries clés
Alt+1 | Densité mammaire : a
Alt+2 | Densité mammaire : b
Alt+3 | Densité mammaire : c
Alt+4 | Densité mammaire : d
F12 | Dicter un compte rendu
Verr Num. | Disposition précédente
Verr Num0 | Disposition suivante
Alt+J | Dupliquer la disposition
Ctrl+S | Enregistrer la présentation
Ctrl+Maj+S | Enregistrer la présentation sous...
Ctrl+Alt+S | Enregistrer la présentation système
F9 | État et cas suivant
Ctrl+N | État suivant
2 | Fenêtre Information
Ctrl+Y | Fenêtre RIS active
T | Fichiers didactiques...
Ctrl+P | Imprimer la série d'images...
Ctrl+Alt+K | Insérer tous les examens de comparaison visibles dans le rapport
Q | Naviguer jusqu'au curseur [masqué]
Ctrl+Maj+O | Options...
Alt+Verr Num. | Première disposition
Ctrl+Alt+R | Restaurer la présentation
Ctrl+Alt+G | Retirer le suivi - Clear MDT Follow up
Alt+Gauche | Retour
Ctrl+Entrée | Signer ou finaliser compte rendu
Suppr | Supprimer de la liste de travail
Maj+Suppr | Supprimer la série d'images
Ctrl+Maj+J | Supprimer une disposition