## Définition Criticité
Niveau de criticité | Description
1 | Équipement pour lequel la vie d'un patient est directement en danger s'il y a défectuosité. Il pourrait exister un risque de mort pour un patient.
Équipement qui assure une fonction qui est essentielle au maintien de la vie du patient (ex. défibrillateur, machine cœur-poumon, ventilateur haute-fréquence).
2 | Équipement pour lequel la santé du patient est directement en danger s'il y a défectuosité. Il pourrait exister une répercussion grave sur la santé du patient.
Équipement qui assure la surveillance ou une fonction qui est essentielle au maintien de la vie du patient
(ex. : système de monitoring, ventilateur, pacemaker).
Équipement médical avec contact électrique invasif ou haute-tension au patient,
(ex. : appareil d'électrochirurgie).
Équipement médical avec contact de gaz médicaux pénétrants au patient
(ex. : appareil d'anesthésie, etc.).
3 | Équipement pour lequel le patient court un risque de blessure s'il y a défectuosité ou une détérioration de son état de santé si les résultats d'une analyse sont erronés.
Il existe une répercussion certaine sur la santé du patient ou la qualité de la thérapie ou de l'analyse. (ex. : échographe, salle de radiologie, analyseur de laboratoire, etc.).
Équipement médical avec contact électrique non-invasif et bas -tension au patient : (ex. appareil Électromyogramme, Électroencéphalographie).
Équipement médical avec contact au patient de liquides pénétrants voie veineuse
(ex.: pompe à perfusion, pousse-seringue, etc.).
4 | Équipement pour lequel une défectuosité pourrait entraîner une thérapie inappropriée.
Il existe une répercussion possible sur la qualité du traitement ou de l'analyse.
(ex. : centrifugeuse, table d'opération)
Équipement médical avec contact au patient de liquides pénétrants par voie entérale
(ex. : pompe à gavage, etc.).
5 | Équipement pour lequel la fonction principale en est une de soutien.
Il n'existe pas de risques significatifs pour le patient, le personnel clinique, ou la qualité du traitement ou de l'analyse
(ex. : Plaque chauffante)

## 7- Criticité
Type | Criticité
Défibrillateur 11132-0 | 1
Défibrillateur externe automatisé 17-116 | 1
Défibrillateur-moniteur 11129-0 | 1
Iontophorese (appareil) 12185-0 | 1
Pompe à ballon intra-aortique 10846-0 | 1 | INDEX('[Criticités.xlsx]7- Criticité'!$B:$B;EQUIV([@[Titre du projet]];'[Criticités.xlsx]7- Criticité'!$A:$A;0))
Réanimateur cardiaque (planche) 13361 | 1
Réanimateurs, Cardiopulmonarie (planche) 13-363 | 1
Stim.card. (ext.inv) 8170B | 1
Stimulateur cardiaque (effractif) 12912-0 | 1
Système de détection assistée par ordinateur, Image, Angiographique, Fluorescent, Laparoscopique [3 | 1
Ventilateur de soins critiques 17429-0 | 1
Ventilateur de transport 18098-0 | 1
Ventilateur haute fréquence 15783-1 | 1
Ventilateur néonatal + pédiatrique 14361-0 | 1
Ventilateur néonatal + pédiatrique 7520G | 1
Ablation endomètre 687 | 2
Analyseur hématologique (semi-automatique) 17742-0 | 2
Analyseur motilité oesophagienne 11600-0 | 2
Angiographie cardiaque (système) 17192-0 | 2
Aphérèse (appareil) 16405-0 | 2
Appareil d'anesthésie 10134-0 | 2
Appareil de photophérèse 9995a | 2
Arthroscope 10198-0 | 2
Autotransfuseur (avec traitement) 17537-0 | 2
Biopsie du sein (appareil) 1152Z | 2
Bistouri ultrasonique 18049-0 | 2
Bronchoscope (rigide) 15074-0 | 2
Bronchoscope flexible 15-073 | 2
Chimio-hyperthermie 4460Z | 2
Coloscope 10950-0 | 2
Compteur de cellules 15112-0 | 2
Console arthroscopique genou 3900B | 2
Cryochirurgie (appareil ophtalmique) 11068-0 | 2
Cryochirurgie (appareil usuel) 11067-0 | 2
Cystoscope (flexible) 17144-0 | 2
Cystoscope (rigide) 17145-0 | 2
Cytomètre de flux 16867-0 | 2
Débitmètre cardiaque (thermodilution) 10615-0 | 2
Débitmètre cardiaque 10613-0 | 2
Détecteur gamma pour lymphoscintigraphie (ganglions sentinelles) 23069P0 | 2
Dialyseur [hémo] 11218-0 | 2
Duodénoscope 11359-0 | 2
Échantillonneur d'air 10051-0 | 2
Échobroncoscope flexible 10-491 | 2
Échogastroscope 23-502 | 2
Échographe cardiaque 17422-0 | 2
Électrocardiographe (interprétatif) 16231-0 | 2
Électrocautère 11418-0 | 2
Électrochirurgie (appareil) 11490-0 | 2
Électrochoc (appareil) 11484-0 | 2
Électrocoagulateur par radiofréquence, Ophtalmique (15-874) | 2
Électrorétinographe 11482-0 | 2
Enregist. physiologique 5800B | 2
Entéroscopes, Vidéo 18-126 | 2
Garrot pneumatique 14074-0 | 2
Gas Delivery Units, Argon-Enhanced Coagulation 6700B | 2
Gastroscope 11856-0 | 2
Générateur de lésion 1155B | 2
Hemofiltration Units GBM ( APP. HEMOFILTRATION ) 2880C | 2
Hystéroscope 12081-0 | 2
Incubateur pour nouveau-né (transport) 12114-0 | 2
Incubateur pour nouveau-né 12113-0 | 2
Laparoscope 12291-0 | 2
Laser chirurgical (CO2) 16942-0 | 2
Laser chirurgical (ND:YAG) 16943-0 | 2
Laser chirurgical 12296-1 | 2
Laser Holmium:YAG 4930E | 2
Laser ophtalmique (argon) 16945-0 | 2
Laser ophtalmique (ND:YAG) 16947-0 4930C | 2
Laser ophtalmique 4930L | 2
Laser photocoagulateur à diode - 6700D | 2
Lithotriteur (endoscopie) 18418-0 | 2
Micromanipulateur 522 | 2
Moniteur non invasif IRM | 2
Moniteur > module cardiaque 9997c | 2
Moniteur > module de pression invasive 20772-0 | 2
Moniteur > module multiparamétrique 12636-3 | 2
Moniteur cardiaque (télémétrie) 13988-0 | 2
Moniteur cardiaque 5760z | 2
Moniteur CO2 (capnomètre) 16938-0 | 2
Moniteur de gaz respiratoires 17444-0 | 2
Moniteur de NO 17444-0 | 2
Moniteur de pression des voies respiratoires 17425-0 | 2
Moniteur de pression sanguine 16764-0 | 2
Moniteur foetal (cardiotocographe) 12610-0 | 2
Moniteur physiologique > émetteur télémétrique 13987-1 | 2
Moniteur physiologique central (télémétrie) 13987-0 | 2
Moniteur physiologique central 12636-4 | 2
Moniteur physiologique configuré 5960z | 2
Moniteur physiologique modulaire 12636-0 | 2
Morcélateur 6180A | 2
Moteur de drill 249 | 2
Moteur de scie 499 | 2
Nasolaryngoscope 12709-0 | 2
Néphroscope 15591-0 | 2
Neuronavigateur 1302z | 2
Oxymètres, Cérébral 17-942 | 2
Perforateur 11342-0 | 2
Phacoémulsificateur 17596-0 | 2
Physiologic Monitor Modules, Exhaled Carbon Dioxide GBM (cassette capno) 16938-0 | 2
Physiologic Monitor Modules, Multiparameter GBM (cassette multiparamètre) 5960M | 2
Robot chirurgical 1302y | 2
Sialoscope 20-488 | 2
Sonde, Détection Gamma, Cartographie lymphatique 23-069 | 2
Stéréotaxie (système) 18176-0 | 2
Stimulateur 13762-0 | 2
Syst. obturation vais. 3360A | 2
Système de monitorage physiologique 12636-0 | 2
Table de soins néonataux (chaleur radiante) 13250-1 | 2
Urétérorénoscope 17690-0 | 2
Urétéroscope 15788-0 | 2
Ventilateur (test au xénon) 14467-0 | 1
Ventilateur BiPAP 7520C | 2
Vitrectomie (appareil) 14386-0 | 2
Accélérateur linéaire (haute énergie) 12364-2 | 3
Amalgamateur 10082-0 | 3
Amplificateur de luminance (intensificateur d'image) 15963-0 | 3
Analyseur d'agents anesthésiques 11941-0 | 2
Analyseur de biochimie automatisé 16298-0 | 3
Analyseur de fonction pulmonaire (enceinte) 13059-0 | 3
Analyseur de fonction pulmonaire 17698-0 | 3
Analyseur de la fonction métabolique basé sur O2/CO2 10297-0 | 3
Analyseur de microbiologie automatisé 15306-0 | 3
Analyseur de pH + gaz sanguins 15709-0 | 3
Analyseur d'hémoglobine glyquée 17-109 | 3
Analyseur d'urine (semi-automatique) 16887-0 | 3
Analyseur microbiologique 16608-0 | 3
Analyseur ophtalmique des fonctions visuelles du film lacrymal - 23694 | 3
Anesthésie > vaporisateur 10144-0 | 2
Angiographie (système) 16597-0 | 3
Appareil d'angioplastie avec cathéter (17565) | 3
Appareil de sudation 16291-0 | 3
Appareil d'élastographie par ultrason pour le foie (23996) | 3
Appareil d'évaluation du volume vésical 20770-0 (2008) 3295A | 3
Archivage d'image (système numérisé) 17960-0 8215G | 3
Aspirateur thoracique 0800C | 3
Aspirateur ultrasonique 15756-0 | 3
Bilirubinomètre 15109-0 | 3
Biomètre, scanning systems 23-549 | 3
Cabinets, Treatment, Ultraviolet 1295B | 3
Caméra gamma 18448-0 | 3
Captation thyroïdienne (appareil) 16567-0 | 3
Centrifugeuse (réfrigéré) 15117-0 | 3
Centrifugeuse de table [ultra] 18271-0 | 3
Chambre de congél. 1680D | 3
Cible puiss. laser 303 | 3
Coagulomètre 16749-0 | 3
Colposcope 10960-0 | 3
Compteur de particule dans l'air 2170A | 3
Compteur de scintillations 15184-0 | 3
Concentrateur d'oxygène 12873-0 | 3
Conductivimètre dialysat 6200Z | 3
Containers, Cryogenic Storage 0000z | 3
Conteneur de transport d'organes 16461 | 3
Curiethérapie (appareil) 17517-0 | 3
Densitomètre 16548-0 | 3
Dermatome 11179-0 | 3
Dialysate Delivery Systems, Multipatient 3001A | 3
Diathermie (appareil à ondes courtes) 11246-0 | 3
Distributeur d'acide centralisé 3001A | 3
Doppler vasculaire 3120C | 3
Échographe 14278-0 | 3
Échographe ophtalmique 11389-0 | 3
Électro-encéphalographe 11467-0 | 3
Électromyographe (module) 11474-1 | 3
Électromyographe 11474-0 | 3
Électronystagmographe 11479-0 | 3
Électrophorèse (appareil) 15138-0 | 3
Électrothérapie (appareil) 11503-0 | 3
Endoscope intubation (flexible) 15073-0 | 3
ENG - ordinateur 615 | 3
Enregistreur ambulatoire d'ECG 12388-0 | 3
Épreuve à l'effort cardiaque (système) 17723-0 | 3
Épreuve à l'effort pulmonaire (système) 3790B | 3
Équipement de mesure (radiophysique) | 3
Étuve d'incubation (aérobie) 15151-0 | 3
Étuve d'incubation (anaérobie) 15152-0 | 3
Exerciseur de bras (passif) 17139-0 | 3
Glucomètre 16-488 | 3
Guides- Scope guide- 11927 | 3
Hémoglobinomètre 15146-0 | 3
Hyperthermie (appareil d'induction) 17570-0 | 3
Hypo/hyperthermie (appareil) 12068-0 | 3
Imagerie par résonance magnétique (appareil) 16260-0 | 3
Impédancemètre audiologique 15634-0 | 3
Injecteur (agent de contraste) 17968-0 | 3
Injecteur (radioisotope) 34026 | 3
Instrument de mesure | 3
Insufflateur 12144-0 | 3
Insufflators, Laparoscopic GBM ( INSUFFLATEUR LAPAROS ) 12144-0 | 3
Keratomes GBM ( KERATOCONE ) 12222-0 | 3
Kératomètre 12811-0 | 3
KVP divider 291 | 3
Lampe de photothérapie 4920B | 3
Lampe dentaire orale [intra] 12352-0 | 3
Laryngographe 103 | 3
Laryngoscope 12293-0 | 3
Laser pour biostimulation (diode) 18222-0 | 3
Laveur d'endoscopes 11279-1 | 3
Laveur-décontaminateur 17671-0 | 3
Lecteur de cassettes au phosphore (CR) 17904-0 | 3
Lit de naissance 15732-0 | 3
Mammographe 12425-0 | 3
Manomètre à pression 6200Z | 5
Matelas (faible perte d'air) 17757-0 | 4
Matelas (pression alternative) 5120H | 4
Microscope opératoire 12-539 | 3
Moniteur apnée 12575-0 | 3
Moniteur d'électro-encéphalographe 12602-0 | 3
Moniteur d'oxygène 12863-0 | 3
Moniteur physiologique, absorption fluides intra-opératoire 18-309 | 3
Neuro-stimulateur 8160E | 3
Ordinateur (médecine nucléaire) 15678-0 | 3
Pachymeters GBM (pachymètre électronique) 6488A | 3
Photomètre 15165-0 | 3
Pipeteur (automatique) 15663-1 | 3
Plethysmographs GBM (plethysmographe) 6860C | 3
Plethysmographs, Segmental, Lower Limb GBM (phlébographe) 18338-0 | 3
Pneumatonomètre opht 6875A | 3
Poids | 3
Polysomnographe (système) 17456-1 | 3
Pompe à perfusion (ambulatoire) 16491-0 | 3
Pompe à perfusion (contrôle au patient) 16924-0 | 3
Pompe à perfusion 13215-0 | 3
Potentiel évoqué (appareil) 11614-0 | 3
Processors, Electronic Image 1310Z | 3
Radiographie (appareil mobile) 13272-0 | 3
Radiographie de spécimen - 17166-0 | 3
Radiographie dentaire (appareil) 13269-0 | 3
Radiologie urologique (système) 7240E | 3
Radioscopie (appareil mobile) 11758-0 | 3
Radioscopie (système) 16885-0 | 3
Radiothérapie (plan de traitement) 13281-0 | 3
Radiothérapie (système à rayons X) 16973-0 | 3
Radiothérapie (système au cobalt) 16972-0 | 3
Réchauffeur de sang + solution 10447-0 | 3
Réfracteur ophtalmique automatique 24-548 | 3
Rétinoscopes GBM (rétinoscope) 7605A | 3
Rétroaction biologique (appareil) 10396-0 | 3
Simulateur de radiothérapie par radioscopie 13280-0 | 3
Simulateur de radiothérapie par tomodensitométrie 7285Z | 3
Sources lumineuses 12345-0 | 3
Stérilisateur à l'oxyde éthylène 13740-0 | 3
Stérilisateur à vapeur 8120b | 3
Sterilizing Units, Steam, Tabletop 8120M | 3
Stim. EMG Feedback 1150A | 3
Stim. nerf facial 8160I | 3
Stim. nerf périph. 8160H | 3
Stim. neuro-muscul. 8160E | 3
Stimulateur [neuro] transcutané (tens) 13782-0 | 3
Stimulateur musculaire [neuro] 13775-0 | 3
Stroboscope [laryngo] 12294-0 | 3
Syst. d'urodynamie 14307-0 | 3
Syst. vidéo intubation 3551D | 3
Système de thérapie de plaies par pression négative 20-395 | 3
Système vidéo chirurgical - 15696 | 3
Table de stéréotaxie mammographique pour biopsie 17833-0 | 3
Table d'examen 13958-0 | 3
Testeur d'appareil à électrochoc 6200Z | 3
Thermomètre (kit de test) 14025 | 3
Tomo - station/traitement 2320B | 3
Tomodensitomètre > injecteur (agent contraste) 17969-0 | 3
Tomodensitomètre 13469-0 | 3
Tomographe à émission de positrons (TEP) 16375-0 | 3
Tomographe oculaire 18191-0 | 3
Topographe de cornée 18-038 | 3
Tube de calibration 6200Z | 3
Ultrasonothérapie (appareil) 11248-0 | 3
Unité de traitement dentaire 10532-0 | 3
Unité portative de traitement dentaire 10532-1 | 3
Valideuses de pharmacie 33-721 | 3
Ventilateur (CPAP) - 7520F | 3
Ventilateur (pression positive continue) 11001-0 | 3
Video Image Processors, Endoscopic 1330E | 3
Visuometers GBM ( PHOROPTOR ) 6680A | 3
Ampèremètre | 4
Analyseur de dioxyde de carbone 10588-0 | 4
Angiographie rétinienne (système) 16419-1 | 3
Archivage d'images, cardiologie 8215Z | 4
Aspirateur (pompe à succion) 10215-0 | 4
Aspirators, Endoscopic Irrigation 7040E | 4
Audiomètre 10228-0 | 4
Bain chauffant (laboratoire) avec affichage numérique 1000A | 4
Biomicroscope (lampe à fentes) 12281-0 | 4
Calibreur de dose de radio-isotopes 13275-0 | 3
Caméra de fond d'oeil 10551-0 | 4
Caméra endoscopique 15748-0 | 4
Caméra vidéo 17001-0 | 4
Cameras, Video, Endoscope 15748-0 | 4
Centrifugeuse (banque de sang) 15-115 | 4
Centrifugeuse [micro] 17452-0 | 4
Centrifugeuse de plancher (autre) 15116-0 | 4
Centrifugeuse de table (autre) 10780-0 | 4
Chambers, Isolation 12200 | 4
Chariot, Endoscopie, Système vidéo 27-860 | 4
Collimators, Radiographic GBM ( COLLIMATEUR # 1 ) 16389-0 | 4
Coloration de lames (appareil) 15599-0 | 4
Compresseur/nébuliseur 6270A | 4
Compression (appareil intermittent) 10969-0 | 4
Compression (appareil séquentiel) 16837-0 | 4
Compteur de scintillations (gamma) 16381-0 | 4
Congélateur (laboratoire) 15145-0 | 4
Contrôleur de température 6140A | 4
Détecteur de coeur foetal (ultrason) 11696-0 | 4
Détecteur de débit sanguin (ultrason) 10429-0 | 4
Dilution (appareil) 15133-0 | 4
Distributeur de pilules (programmable) 177-54 | 4
Doppler fœtall & vas 3120A | 4
Dosimètre de radiation 11295-0 | 4
Dynamomètre 15577-0 | 4
Émission autoacoustique 8160C | 4
Endoscope > irrigation + distension (appareil) 17676-0 | 4
Endoscope, Laser photocoagulateur à diode 37538 | 3
Enregistreur 3561A | 4
Enregistreur ambul. de polysomnographie 3680D | 4
Enregistreur ambulatoire de tension artérielle 12386-0 | 4
Enregistreur graphique 3560F | 4
Enregistreurs, environnement, Air Humidité / Pression / Température [33-845] | 4
Ensacheuse de médicaments 18580-1 | 3
Enveloppement chaud (appareil) 16509-0 | 4
Exercisers, Continuous Passive Motion, Hand GBM ( APP. MOBILISAT./MAIN ) 17137-0 | 4
Exercisers, Leg/Ankle GBM ( MOUV.PASSIF-CHEVILLE ) 3805A | 4
Fauteuil d'ORL 10794-0 | 4
Fauteuil ophtalmique 15723-0 | 4
Humidificateur (chauffant) 12050-0 | 4
Humidificateur 12047-0 | 4
Incubateur pour indicateur biologique 13-732 | 3
IRM - station/travail 671 | 3
Laser de positionnement 13260 | 4
Laveur de cellules 15114-0 | 4
Lecteur de microplaques 4961A | 4
Lens Tinting Units 7040E | 4
Lentimètre 12326-0 | 4
Mélangeur air-oxygène 12876-0 | 4
Microscope (inverse) 17440-0 | 4
Microscope (optique) 15156-0 | 4
Microscope (ultraviolet) 16439-0 | 4
Microscope > caméra 15815-0 | 4
Moniteur -> Module physiologique SPO2 5960M | 3
Moniteur de radiations 5930A | 4
Moniteur de SpO2 + de tension artérielle 16173-1 | 4
Moniteur de ventilation 12678-0 | 3
Moniteur d'oxygène transcutané (pO2) 12592-0 | 4
Moniteur pH 12634-0 | 4
Moniteur, video HD Image médicale 29-725 | 4
Moniteurs, vidéo, HD, Image mammographie 29-780 | 4
Monitors GBM (moniteur) 20168-0 | 4
Mouv. passif-genoux 3805A | 4
Multimètre 6200Z | 4
Nébuliseur (non chauffant) 15045-0 | 4
Nébuliseur (ultrason) 12719-0 | 4
Numériseur film rayons X 16910-0 | 4
Ophtalmoscope (direct) 12817-0 | 4
Ophtalmoscope (indirect) 12818-0 | 4
Oxymètre (in vitro) 15201-0 | 3
Oxymètre, Pouls 17-148 | 4
Périmètre (automatique) 16918-0 | 4
PH-mètre 15164-0 | 4
Pincemètre 483 | 4
Pompe (système) de remplissage (Pharmacie) 16807 | 4
Pompe à perfusion (pousse-seringue) 13217-0 | 4
Pompe arthroscopique 647 | 4
Pompe de rinçage des canaux endoscopiques 24-096 | 4
Pompe nutritionnelle entérale 13209-0 | 4
Programmateur de stimulateur cardiaque 15993-0 | 1
Radiometers, Ultraviolet GBM (radiomètre UVB-NB ) 16329-0 | 4
Réchaud de colorant 481 | 4
Réchauffe miroir 8120C | 4
Recorders, Graphic, Physiologic/Gas, Anesthesia 3560F | 4
Rééducation à la parole (appareil) 13668-0 | 4
Réfracteur 13313-0 | 4
Réfractomètre urine 7390A | 3
Régulateur de succion polyvalente 15051-0 | 4
Régulateur d'oxygène 7481A | 4
Scie à plâtre > aspirateur 10656-0 | 4
Scie à plâtre 10655-0 | 4
Séparateur immunomagnétique 0371A | 3
Serveur externe 608 | 4
Simulateur endoscopique 7800Z | 4
Sonde 9996z | 4
Spiromètre 8080A | 3
Spiromètre diagnostique 13680-1 | 3
Spiromètre portatif 629 | 3
Stadiomètre 0000z | 4
Station communication 2850Z | 4
Station d'arrimage 22206 | 4
Station de travail, cardiologie 8215Y | 3
Station de travail, PACS 21968 | 3
Stérilisateur au peroxyde d'hydrogène vaporisé 18146-1 | 3
Synoptophore 17535-0 | 4
Syst. d'information, archivage / comm d'images, endoscopie 17-961 | 4
Syst. éval/héhabilita 663 | 4
Système d'information clinique 17762-1 | 4
Table de radiographie 16544-0 | 4
Table de radioscopie 16600-0 | 4
Table d'opération 13961-0 | 4
Table d'urologie 13969-0 | 4
Télécardiologie (système d'ECG) 15271-0 | 4
Thermomètre (électronique) 14032-0 | 4
Thermomètre tympanique 17887 | 4
Tocomètre 3120A | 4
Tonomètre ophtalmique 16809-0 | 4
Trachlight 488 | 4
Traction (appareil) 14105-0 | 4
Tube d'observation 478 | 4
Vibromasseur 14369-1 | 4
Vidéo (système endoscopique) 15-967 | 4
Adaptateur caméra 0000Z | 5
Adaptateur lentille 0000Z | 5
Aérateur (désorption d'oxyde d'éthylène) 10045-0 | 5
Agitateur 15598-0 | 5
Analyseur de monoxyde de carbone 0360E | 5
Analyseur oxygène 12858-0 | 3
Anesthésie > ventilateur 10145-0 | 2
Appareil de radiofréquence 18803 | 3
Archivage d'images (PACS) 16247-0 | 5
Aspirateur utérin [intra] 10222-0 | 4
Bain à bille, Bain sec 15-105 | 5
Bain chauffant (laboratoire) sans affichage numérique 1000z | 5
Bain paraffine 12956-0 | 5
Bain sec thermorégul 1000E | 5
Bain thérapeutique (immersion partielle) 14450-0 | 5
Balance (laboratoire) 15175-0 | 5
Balance métabolique 13458-0 | 5
Balances, Electronic, Analytic GBM ( BALANCE ANALYTIQUE ) 1081D | 5
Baromètre à panneau 721 | 5
Bloc chauffant, agent hémostatique 36-665 | 5
Bloc d'alimentation 16935-0 | 5
Bloc d'alimentation ininterrompue (UPS) 16936-0 | 5
Broyeur de pilules 21-913 | 5
Cabine audiométrique 10229-0 | 4
Cabinets, Entreposage, Endoscopes 20-597 | 5
Cable d'interface 345 | 5
Cable fibre optique 492 | 5
Caméra fond (boîtier) 172 | 5
Caméra laser 17679-1 | 5
Caméra ophtalmique 16419-0 | 5
Caméra Polaroid 352 | 5
Capillaroscope, systèmes vidéo 31-264 | 5
Carts 5300A | 5
Cathéter press. gastr 343 | 5
Chargeur de batterie 1760A | 5
Chariot à médicaments 10-644 | 5
Chariot dentaire 27-918 | 5
Chariot prétraitement d'eau | 5
Chariots, Stockage / transport, Appareil électronique / Matériel 33-601 | 5
Chondrotome 16805-0 | 5
Civière d'ambulance 16630-0 | 5
Civière d'hôpital 1860D | 5
Civière opératoire 16786-0 | 5
Civière/chaire radiotransparente 1860Z | 5
Colonne de service articulée 1965B | 5
Colonne de service fixe 1965A | 5
Colorimetre | 5
Compresseur d'air 10972-0 | 5
Compresseur d'air non-médical 2001Z | 5
Compteur Gamma, Lymphoscintigraphie 27-282 | 5
Console de contrôle 3900B | 5
Console générateur 644 | 5
Console traitement images radiologiques 2320E | 5
Débitmètre d'urine 14308-0 | 5
Découpeur de bouclier de blockage en radiothérapie 17-502 | 5
Défibrillateur semi-automatique (formation) 2640Z | 5
Déminéralisateur 11145-0 | 3
Dépistage auditif (appareil) 17601-0 | 3
Désinfecteurs, lumière ultraviolette, sonde endoscopique / endovaginale 394-61 | 5
Détecteur de veine 25-473 | 4
Détecteur numérique RX, 20-791 | 4
Distributeur de pilules 17-753 | 4
Échographe > sonde 16272-0 | 4
Écran 16603-0 | 5
Électroaimant 384 | 5
Électrocautère (trabectome) 11418-0 | 3
Électroglottographe (EGG) 16-034 | 3
Endoscope > source lumineuse 12345-0 | 4
Endoscope/Camera Adapters 18104 | 5
ENG - bain calorifique 616 | 5
ENG - casque 618 | 5
ENG - chaise rotativ 619 | 5
ENG - lunette caméra 617 | 5
Enregistreur vidéo 13274-0 | 5
Ergomètre (bicyclette) 10383-0 | 5
Évacuateur de fumée chirurgicale 16262-0 | 4
Exerciseur de genou (passif) 3805A | 4
Exerciseurs, balance [23-745] | 5
Fantôme de calibration, radiologie 3830Z | 5
Fauteuil dentaire 10792-0 | 5
Fauteuil d'examen/de traitement 16-437 | 5
Filtre 11710-0 | 5
Fusil à biopsie A425A | 5
Générateur radiologique 16602-0 | 5
Graveur CD 561 | 5
Grille mobile murale (bucky) 14473-1 | 5
Heating Blocks GBM ( BLOC CHAUFFANT ) 1000E | 5
Hotte (flux laminaire) 12025-0 | 5
Hotte 12021-0 | 5
Image Digitization Systems 3640D | 5
Imprimante 4480A | 5
Imprimante d'image diagnostique 17679-1 | 5
Imprimante laser 585 | 5
Incubateurs, Laboratoire, Test Tube 15-273 | 5
IRM - antenne colonn 675 | 5
IRM - antenne corps 676 | 5
IRM - antenne cou 677 | 5
IRM - antenne épaule 681 | 5
IRM - antenne extrém 683 | 5
IRM - antenne flexible 678 | 5
IRM - antenne périph 680 | 5
IRM - antenne sein 682 | 5
IRM - antenne tête 674 | 5
Irrigation + aspiration (appareil) 13845-0 | 5
Lampe (frontale) 11963-0 | 5
Lampe (ultraviolet) 12283-0 | 5
Lampe à ultraviolet, autre 4720C | 5
Lampe chauffante (nouveau-né) 13250-0 | 5
Lampe d'examen 12276-0 | 5
Lampe opératoire 12282-0 | 5
Laveur (ultrasonique) 14263-0 | 5
Laveur-pasteurisateur 11280-0 | 3
Lecteur de code-barres 569 | 5
Lecteur DVD-CD 664 | 5
Lecteur puissance LA 9260B | 5
Lits pour la coutre durée | 5
Logiciel | 5
Manette contrôle 341 | 5
Mannequin (formation de ressuscitation) 15309-0 | 5
Mannequin (formation) 15666-0 | 5
Manomètres, Pression respiratoire [13-109] | 5
Microscope spéculaire, Ophtalmologie 33-078 | 4
Module (remote control) 198 | 5
Module d'acquisition 338 | 5
Moniteur de température 18-301 | 5
Moniteur de tension artérielle (continu) 16986-0 | 5
Moniteur hybride 720 | 5
Moniteur physiologique, EEG 34-426 | 3
Monitorage d'hémodynamie (console) 12648-0 | 3
Ophtalmoscope transf 81 | 5
Ophthalmic Fixation Units GBM (poteau ophtalmique) 8204A | 5
Ordinateur (central) 6375z | 5
Ordinateur > imprimante 10977-2 | 5
Ordinateur 10977-0 | 5
Ordinateur pour équipement médical 6375A | 5
Oscilloscope 12839-0 | 5
Oto-ophtalmoscope 18595-0 | 5
Otoscope 12849-0 | 5
Package Sealers 15786 | 5
Pédalier 573 | 5
Perforateur de crâne (automatique) 11334-0 | 5
Perforateur d'os 11331-0 | 5
Pèse-bébé 13462-0 | 5
Pèse-personne 13461-0 | 5
Physiologic Monitor Modules, Electrocardiography GBM (cassette ECG ) 20771-0 | 5
Pièce à main 6710B | 5
Pièce à main dentaire 11161-0 | 5
Pipette 6800Z | 5
Plaque chauffante 16287-0 | 5
Pompe cardiaque intravasculaire | 5
Pompe industriel à vide 7040B | 5
Pompe péristaltique 23547 | 5
Programmeur Eprom + 528 | 5
Projecteur 80 | 5
Projecteur d'acuité visuelle 16890-0 | 5
Pumps, Laboratory GBM (pompe de laboratoire) 6920B | 5
Purificateur d'air 16629-0 | 5
Purificateur d'eau 15612-0 | 3
Radio CD portable 635 | 5
Radiographie (système) 13271-0 | 3
Radiographie dentaire panoramique (appareil) 13269-1 | 3
Régulateur pression 494 | 5
Screens, Anesthesia 6160A | 5
Sécheur de tubulures d'anesthésie 17449-0 | 4
Sélectionneur de cellules | 5
Simulateur 15059 | 5
Simulateur de bruits cardiaques 11977-0 | 5
Simulateur de poumon 12408-0 | 5
Simulateur de signaux physiologiques 11381-1 | 5
Simulateur de tension artérielle 18107-0 | 5
Sonomètre 7840A | 5
Sphygmomanomètre 13106-0 | 5
Stérilisateur (chaleur sèche) 13-739 | 3
Suspension tube radiogène 15975-1 | 5
Système de désinfection du réseau d'eau purifiée | 4
Système de fonte d'alliage 27-648 | 5
Système de son 588 | 5
Système de surveillance de la douleur | 5
Système de surveillance fœtale 6375A | 3
Système de thrombectomie/ embolectomie, intravasculaire 27-009 | 3
système de transfection | 5
Système de vidéocapsule- Enregistreur 20-391 | 5
Table de physiothérapie 13964-0 | 5
Table motor. ophtalm 8220Z | 5
Table ophtalmique 8220Z | 5
Tachymètre 8260A | 5
Tapis roulant 14141-0 | 5
Télévision 8480D | 5
Testeur d'aide auditive 15633-0 | 5
Testeur d'appareil d'électrochirurgie 6200Z | 5
Testeur de défibrillateur 11127-0 | 5
Testeur de moniteur SpO2 18124-0 | 5
Testeur de pompe à perfusion 16720-0 | 5
Testeur de puissance ultrasons 14271-0 | 5
Testeur de sécurité électrique 11399-0 | 5
Testeur de stimulateur cardiaque (implant) 17637-0 | 5
Testeur de stimulateur cardiaque externe 17721-0 | 5
Tire-lait 10485-0 | 5
Trans otoscope opht 0000Z | 5
Transfo/isolation 537 | 5
Unités de nettoyage et lubrification des pièces à main dentaire 26-659 | 5
Valve transfert CO2 0000X | 5
Vérificateur de fuite pour endoscope 23-981 | 5
Vérificateur prothès 0840D | 5
Vidéo (système) > imprimante 17508-0 | 5
Vidéo (système) > moniteur 16603-0 | 5
X-Ray Tubes GBM ( TUBE A RAYON-X #1 ) 0000z | 5
Frigo
Cabinets à médicament
Hottes
…